## Antecedentes PF
BESS Candelaria
Elemento | Parámetro | Dato | Sensibilización
Red | Nodo de Referencia (DNV) | Candelaria | -
| Nodo de Inyección | Candelaria | -
| Precio Nudo Potencia [pesos/kw/mes] | Candelaria | -
| Valorización | Costo Marginal | -
Proyecto | Potencia nominal [MW] | 50 | -
| COD [año] | 2028 | -
| Vida útil [años] | 30 | -
PV/Eólico | Capacidad instalada [MW] | 0 | -
BESS | Capacidad carga [MW] | 15 | Caso 2: 30
| Capacidad descarga [MW] | 50 | Caso 2: 100
| Capacidad [MWh] | 150 | Caso 2: 300
| Aumento [año] | 10 | -
| Costo aumento [% VI] | 20% | -
Terreno | Área [Ha] | 1 | Caso 2: 2
| Área compensada [Ha] | 0 | -
| Costo arriendo [UF/Ha/año] | 200 | -
| Reforestación (CAPEX+OPEX) [USD] | 0 | -
| Pedimentos mineros [USD] | 0 | -
| Cerco verde [USD] | 0 | -
| Servidumbres [USD] | 0 | -
| Otros CAPEX [USD] | 0 | -
Interconexión | Costo ICC o SE Elevadora [MUSD] | 6 | Caso 2: 7,3
| Costo Línea de Transmisión [MUSD] | 0.05 | -
| Costo Empalme o Seccionadora/Paño [MUSD] | 10.6 | -
| Peaje [MUSD/año] | 0.010592 | Caso 2: 0,021

## Resultados
Escenario | TIR año 20 | TIR año 25 | VAN [MUSD] | Payback [año] | LCOE [USD/MWh]