## Antecedentes PF
BESS Limar
Elemento | Parámetro | Dato | Sensibilización
Red | Nodo de Referencia (DNV) | Pan de Azúcar | -
| Nodo de Inyección | Don Goyo | -
| Precio Nudo Potencia [pesos/kw/mes] | Pan de Azúcar | -
| Valorización | Costo Marginal | -
Proyecto | Potencia nominal [MW] | 410 | -
| COD [año] | 2028 | -
| Vida útil [años] | 30 | -
PV/Eólico | Capacidad instalada [MW] | 0 | -
BESS | Capacidad instalada [MW] | 410 | -
| Capacidad [H] | 4 | ±2
| Aumento [año] | 10 | -
| Costo aumento [% VI] | 20% | -
Terreno | Área [Ha] | 9 | -
| Área compensada [Ha] | 0 | -
| Costo arriendo [UF/Ha/año] | 350 | -
| Reforestación (CAPEX+OPEX) [USD] | 0 | -
| Pedimentos mineros [USD] | 0 | -
| Cerco verde [USD] | 0 | -
| Servidumbres [USD] | 0 | -
| Otros CAPEX [USD] | 0 | -
Interconexión | Costo ICC o SE Elevadora [MUSD] | 17.2 | -
| Costo Línea de Transmisión [MUSD] | 0.27 | -
| Costo Empalme o Seccionadora/Paño [MUSD] | 1.8 | -

## Resultados
Escenario | TIR año 20 | TIR año 25 | VAN [MUSD] | Payback [año] | LCOE [USD/MWh]
Bess Standalone
410 MWp 810 MWh (2 hrs) | 9.94% | 10.46% | 51.6 | 7.3 | 79.3
410 MWp 1230 MWh (3 hrs) | 11.7% | 12.2% | 99.6 | 6.4 | 69
410 MWp 1640 MWh (4 hrs) | 12.3% | 12.7% | 133.3 | 6.2 | 63.2
410 MWp 2050 MWh (5 hrs) | 11.77% | 12.27% | 144.16 | 6.4 | 61
410 MWp 2460 MWh (6 hrs) | 11.21% | 11.77% | 149.73 | 6.6 | 59.1