## Antecedentes PF
BESS Quelentaro
Elemento | Parámetro | Dato | Sensibilización
Red | Nodo de Referencia (DNV) | Alto Melipilla | -
| Nodo de Inyección | Loica (usar Rapel) | -
| Precio Nudo Potencia [pesos/kw/mes] | Rapel | -
| Valorización | Costo Marginal | -
Proyecto | Potencia nominal [MW] | 150 | -
| COD [año] | 2028 | -
| Vida útil [años] | 30 | -
PV/Eólico | Capacidad instalada [MW] | 0 | -
BESS | Capacidad instalada [MW] | 150 | -
| Capacidad [H] | 6 | ±3
| Aumento [año] | 10 | -
| Costo aumento [% VI] | 20% | -
Terreno | Área [Ha] | Ver Tabla --> | Ver Tabla --> | Capacidad [H] | Área [Ha] | Costo arriendo [UF/Ha/año]
| Área compensada [Ha] | 0 | - | 9 | 10 | 445
| Costo arriendo [UF/Ha/año] | Ver Tabla --> | Ver Tabla --> | 8 | 10 | 445
| Reforestación (CAPEX+OPEX) [USD] | 0 | - | 7 | 9 | 438.8889
| Pedimentos mineros [USD] | 0 | - | 6 | 9 | 438.8889
| Cerco verde [USD] | 0 | - | 5 | 8 | 431.25
| Servidumbres [USD] | 0 | - | 4 | 8 | 431.25
| Otros CAPEX [USD] | 0 | -
Interconexión | Costo ICC o SE Elevadora [MUSD] | 9 | -
| Costo Línea de Transmisión [MUSD] | 0.55 | -
| Costo Empalme o Seccionadora/Paño [MUSD] | 1.8 | -

## Resultados
Escenario | TIR año 20 | TIR año 25 | VAN [MUSD] | Payback [año] | LCOE [USD/MWh]