## Antecedentes PF
BESS Limar
Elemento | Parámetro | Dato | Sensibilización
Red | Nodo de Referencia (DNV) | Pan de Azúcar | -
| Nodo de Inyección | Don Goyo | -
| Precio Nudo Potencia [pesos/kw/mes] | Pan de Azúcar | - | 7929.01
| Valorización | Costo Marginal | -
Proyecto | Potencia nominal [MW] | 410 | -
| COD [año] | 2028 | -
| Vida útil [años] | 30 | -
PV/Eólico | Capacidad instalada [MW] | 0 | -
BESS | Capacidad instalada [MW] | 410 | -
| Capacidad [H] | 4 | ±2
| Aumento [año] | 10 | -
| Costo aumento [% VI] | 20% | -
Terreno | Área [Ha] | 9 | -
| Área compensada [Ha] | 0 | -
| Costo arriendo [UF/Ha/año] | 350 | -
| Reforestación (CAPEX+OPEX) [USD] | 0 | -
| Pedimentos mineros [USD] | 0 | -
| Cerco verde [USD] | 0 | -
| Servidumbres [USD] | 0 | -
| Otros CAPEX [USD] | 0 | -
Interconexión | Costo ICC o SE Elevadora [MUSD] | 17.2 | -
| Costo Línea de Transmisión [MUSD] | 0.27 | -
| Costo Empalme o Seccionadora/Paño [MUSD] | 1.8 | -

## Resultados
Escenario | TIR año 20 | TIR año 25 | VAN [MUSD] | Payback [año] | LCOE [USD/MWh]
BESS 410 MW, 820 MWh (2 hrs) | 11.7% | 12.14% | 68.89 | 6.5 | 70.8
BESS 410 MW, 1230 MWh (3 hrs) | 13.21% | 13.61% | 116.39 | 5.9 | 63.3
BESS 410 MW, 1640 MWh (4 hrs) | 13.48% | 13.88% | 149.69 | 5.8 | 59
BESS 410 MW, 2050 MWh (5 hrs) | 12.76% | 13.22% | 160.49 | 6 | 57.5
BESS 410 MW, 2460 MWh (6 hrs) | 12.05% | 12.56% | 166.06 | 6.2 | 56.2