## Antecedentes PF
BESS Limar
Elemento | Parámetro | Dato | Sensibilización
Red | Nodo de Referencia (DNV) | Pan de Azúcar | -
| Nodo de Inyección | Don Goyo | -
| Precio Nudo Potencia [pesos/kw/mes] | Pan de Azúcar | -
| Valorización | Costo Marginal | -
Proyecto | Potencia nominal [MW] | 410 | -
| COD [año] | 2028 | -
| Vida útil [años] | 30 | -
PV/Eólico | Capacidad instalada [MW] | 0 | -
BESS | Capacidad instalada [MW] | 410 | -
| Capacidad [H] | 4 | ±2
| Aumento [año] | 10 | -
| Costo aumento [% VI] | 20% | -
Terreno | Área [Ha] | 9 | -
| Área compensada [Ha] | 0 | -
| Costo arriendo [UF/Ha/año] | 350 | -
| Reforestación (CAPEX+OPEX) [USD] | 0 | -
| Pedimentos mineros [USD] | 0 | -
| Cerco verde [USD] | 0 | -
| Servidumbres [USD] | 0 | -
| Otros CAPEX [USD] | 0 | -
Interconexión | Costo ICC o SE Elevadora [MUSD] | 17.2 | -
| Costo Línea de Transmisión [MUSD] | 0.27 | -
| Costo Empalme o Seccionadora/Paño [MUSD] | 1.8 | -

## Resultados
Escenario | TIR año 20 | TIR año 25 | VAN [MUSD] | Payback [año] | LCOE [USD/MWh]
Bess Standalone (Mejor caso: 4 hrs)
410 MWp 1640 MWh - EPC 0,12 | 20.32% | 20.51% | 237.05 | 4.2 | 44.4
410 MWp 1640 MWh - EPC 0,14 | 16.68% | 16.96% | 197.51 | 5 | 51.2
411 MWp 1640 MWh - EPC 0,16 | 13.79% | 14.17% | 157.98 | 5.8 | 58
411 MWp 1640 MWh - EPC 0,2 | 9.43% | 10.01% | 78.91 | 7.5 | 71.6