## Antecedentes PF
BESS Choapa
Elemento | Parámetro | Dato | Sensibilización
Red | Nodo de Referencia (DNV) | Pan de Azúcar | -
| Nodo de Inyección | Choapa | -
| Precio Nudo Potencia [pesos/kw/mes] | Los Vilos | - | 8058.74
| Valorización | Costo Marginal | -
Proyecto | Potencia nominal [MW] | 50 | -
| COD [año] | 2028 | -
| Vida útil [años] | 30 | -
PV/Eólico | Capacidad instalada [MW] | 0 | -
BESS | Capacidad instalada [MW] | 50 | -
| Capacidad [H] | 4 | ±1
| Aumento [año] | 10 | -
| Costo aumento [% VI] | 20% | -
Terreno | Área [Ha] | 2 | -
| Área compensada [Ha] | 2 | -
| Costo arriendo [UF/Ha/año] | 350 | -
| Reforestación (CAPEX+OPEX) [USD] | 6000 | -
| Pedimentos mineros [USD] | 0 | -
| Cerco verde [USD] | 0 | -
| Servidumbres [USD] | 0 | -
| Otros CAPEX [USD] | 0 | -
Interconexión | Costo ICC o SE Elevadora [MUSD] | 5.5 | -
| Costo Línea de Transmisión [MUSD] | 0.55 | -
| Costo Empalme o Seccionadora/Paño [MUSD] | 1.8 | -

## Resultados
Escenario | TIR año 20 | TIR año 25 | VAN [MUSD] | Payback [año] | LCOE [USD/MWh]
BESS 50 MW, 150 MWh (3 hrs) | 7.45% | 8.12% | 2.76 | 8.7 | 73.1
BESS 50 MW, 200 MWh (4 hrs) | 7.98% | 8.65% | 4.89 | 8.3 | 67.2
BESS 50 MW, 250 MWh (5 hrs) | 7.52% | 8.26% | 4.34 | 8.5 | 63.5