## Antecedentes PF
BESS La Punta
Elemento | Parámetro | Dato | Sensibilización
Red | Nodo de Referencia (DNV) | Alto Jahuel | -
| Nodo de Inyección | Punta de Cortes | -
| Precio Nudo Potencia [pesos/kw/mes] | Alto Jahuel | -
| Valorización | Costo Marginal | -
Proyecto | Potencia nominal [MW] | 20 | -
| COD [año] | 2028 | -
| Vida útil [años] | 30 | -
PV/Eólico | Capacidad instalada [MW] | 0 | -
BESS | Capacidad instalada [MW] | 20 | -
| Capacidad [H] | 4 | ±1
| Aumento [año] | 10 | -
| Costo aumento [% VI] | 20% | -
Terreno | Área [Ha] | 1 | -
| Área compensada [Ha] | 0 | -
| Costo arriendo [UF/Ha/año] | 150 | -
| Reforestación (CAPEX+OPEX) [USD] | 0 | -
| Pedimentos mineros [USD] | 0 | -
| Cerco verde [USD] | 0 | -
| Servidumbres [USD] | 0 | -
| Otros CAPEX [USD] | 0 | -
Interconexión | Costo ICC o SE Elevadora [MUSD] | 0.15 | -
| Costo Línea de Transmisión [MUSD] | 0.15 | -
| Costo Empalme o Seccionadora/Paño [MUSD] | 0.1 | -

## Resultados
Escenario | TIR año 20 | TIR año 25 | VAN [MUSD] | Payback [año] | LCOE [USD/MWh]
BESS 20 MW, 60 MWh (3 hrs) | 10.38% | 10.9% | 3.14 | 7 | 61.1
BESS 20 MW, 80 MWh (4 hrs) | 10.19% | 10.74% | 3.76 | 7 | 58.1
BESS 20 MW, 100 MWh (5 hrs) | 9.12% | 9.77% | 3.32 | 7.5 | 56.3